六安纤检所2026年度检验用试剂耗材采购购置清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	备注

	1
	液相色谱柱
	Phenomenex Kinetex C18 2.1×100 mm，2.6 μm
	1根
	货号 00B-4462-AN

	2
	甲醇
	HPLC，4L
	2瓶
	

	3
	甲醇
	分析纯，500ml
	20瓶
	

	4
	醋酸铵
	HPLC色谱纯，250g
	2瓶
	

	5
	烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚（AP和APnEO）混标
	1000μg/ml
	4支
	有效日期不低于2028年6月

	6
	甲醛标准溶液
	10mg/ml
	10支
	有效日期不低于2027年12月

	7
	螺口带盖锥形瓶
	250ml
	20个
	

	8
	螺口带盖锥形瓶
	150ml
	20个
	

	9
	移液枪
	5ml
	1把
	

	10
	移液枪
	1ml
	1把
	

	11
	移液枪头
	5ml
	1袋
	

	12
	移液枪头
	1ml
	1袋
	

	13
	有机系过滤头
	0.22μm
	200个
	

	14
	带把塑料烧杯
	250ml
	20个
	

	15
	pH计校准标准缓冲
	4.00, 6.86, 9.18系列
	10袋
	

	16
	螺口样品瓶（白，带液相用瓶盖）
	2.0ml
	100个
	

	17
	螺口样品瓶（棕，带液相用瓶盖）
	2.0ml
	100个
	

	18
	样品瓶盖（液相色谱）
	配套2.0ml样品瓶
	400个
	

	19
	注射器针筒
	5ml
	100个
	

	20
	具塞磨口带刻度试管
	25ml
	50个
	





